ΤΕΧΝΙΚΗ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΑΝΑΒΑΘΜΙΣΗΣ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ

- Αναβάθμιση υπολογιστών συγκροτήματος σε υπολογιστικό σύστημα νέου τύπου AXIS με

- Δύο υπολογιστές της εταιρείας ZT Systems σε ενιαίο ερμάριο

- Εφαρμογή λογισμικού Siemens Syngo VC14 με δυνατότητες καταγραφής και επεξεργασίας  εικόνων βελτιωμένης ευκρίνειας και αντίθεσης μέσω ειδικών μαθηματικών φίλτρων επεξεργασίας.

- Δυνατότητα αποθήκευσης 50.000 εικόνων σε format 1k/12-bit

- Δυνατότητα αποστολής εικόνων μέσω πρωτοκόλλου DICOM σε οποιοδήποτε σταθμό εργασίας (Workstasion) ή δίκτυο PACS του νοσοκομείου

- Αντικατάσταση συστήματος στήριξης οθονών οροφής (MTS) της αίθουσας εξέτασης με αντίστοιχο νέου τύπου, που περιέχει:

- Δύο (2) επίπεδες οθόνες Siemens/EISO 19 ιντσών για χρήση ζωντανής / αποθηκευμένης εικόνας (live / reference assist)

- Ενδείξεις θέσεων τόξου ενσωματωμένες στην εικόνα της βοηθητικής οθόνης (assist monitor)

- Αντικατάσταση των οθονών της αίθουσας χειρισμού με δύο (2) επίπεδες επιτραπέζιες οθόνες Siemens/EISO 19 ιντσών σαν οθόνη λειτουργίας και οθόνη αναφοράς (work / reference monitors)

- Εγκατάσταση πληκτρολογίου / ποντικιού για τον χειρισμό του λογισμικού του συγκροτήματος

- Εγκατάσταση μονάδας ελέγχου του υπολογιστή με οδηγό DVD-ROM και δύο (2) εξωτερικές πόρτες USB για την δυνατότητα ανάγνωσης DICOM εικόνων από αντίστοιχα μέσα.