**Σημειώνεται ότι η κατακύρωση θα γίνει στον συμμετέχοντα με την χαμηλότερη τιμή στο σύνολο δαπάνης. Για τον λόγο αυτό η Οικονομική προσφορά θα συμπληρωθεί στον κατωτέρω πίνακα και θα συμπληρωθούν υποχρεωτικά οι στήλες 5,6,7,8,9,10,11 και το σύνολο δαπάνης :**

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | | | | |
| **1) Α/Α** | **2) ΕΙΔΟΣ** | | **3) ΠΟΣΟΤΗΣ** | **4) ΜΟΝΑΔΑ ΜΕΤΡΗΣΗΣ** | **5) ΤΙΜΗ (ΤΕΜΑΧΙΟΥ) ΧΩΡΙΣ ΦΠΑ** | **6) ΣΥΝΟΛΟ ΔΑΠΑΝΗΣ ΧΩΡΙΣ ΦΠΑ (3Χ5)** | **7) ΦΠΑ 13% ή 24%** | **8) ΣΥΝΟΛΙΚΗ ΔΑΠΑΝΗ ΜΕ ΦΠΑ (6Χ7)** | **9) ΚΩΔΙΚΟΣ ΤΙΜΟΛΟΓΗΣΗΣ** | **10) Α/Α ΤΟΥ ΕΙΔΟΥΣ ΣΤΟ ΠΑΡΑΤΗΡΗΤΗΡΙΟ ΤΙΜΩΝ ΤΗΣ Ε.Π.Υ.** | **11) ΤΙΜΗ ΣΤΟ Π.Τ.** |
|  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | Πακέτο οπίσθιας υαλοειδεκτομής 23 gauge. Το ανωτέρω πακέτο να διαθέτει υαλοειδοφάγο με δυνατότητα υαλοειδεκτομής τουλάχιστον 5000 κοπών/λεπτό, τροκάρ, κάνουλα με βαλβίδα, έγχυση και επίχυση, ενδοφωτισμό ευρείας γωνίας καθώς και διαφανή κάλυμμα οθόνης. | | **ΤΕΜ: 30** | **ΤΕΜΑΧΙΟ** | **…….** | **…….** | **…….** | **…….** | **…….** | **…….** | **…….** |
| 2 | Πακέτο συνδυασμένης επέμβασης 23 gauge (φακοθρυψίας και οπίσθιας υαλοειδεκτομής) . Το ανωτέρω πακέτο να διαθέτει υαλοειδοφάγο με δυνατότητα υαλοειδεκτομής τουλάχιστον 5000 κοπών/λεπτό, τροκάρ, κάνουλα με βαλβίδα, έγχυση και επίχυση, ενδοφωτισμό ευρείας γωνίας καθώς και διαφανή κάλυμμα οθόνης. | | **ΤΕΜ: 72** | **ΤΕΜΑΧΙΟ** | **…….** | **…….** | **…….** | **…….** | **…….** | **…….** | **…….** |
| 3 | Στειλεός endolaser μιας χρήσης. Να διατίθεται σε ποικιλία διαστάσεων 23g, 25g, 27g. | | **ΤΕΜ: 24** | **ΤΕΜΑΧΙΟ** | **…….** | **…….** | **…….** | **…….** | **…….** | **…….** | **…….** |
| 4 | Πακέτο συνδυασμένης επέμβασης 23 gauge (φακοθρυψίας και οπίσθιας υαλοειδεκτομής). Το ανωτέρω πακέτο να διαθέτει υαλοειδοφάγο με λοξότμητο άκρο και δυνατότητα υαλοειδεκτομής 10.000 κοπών/λεπτό, τροκάρ, κάνουλα με βαλβίδα, έγχυση και επίχυση, ενδοφωτισμό ευρείας γωνίας καθώς και διαφανή κάλυμμα οθόνης. | | **ΤΕΜ: 6** | **ΤΕΜΑΧΙΟ** | **…….** | **…….** | **…….** | **…….** | **…….** | **…….** | **…….** |
| 5 | Αναλώσιμο σετ Στειλεός ενδοδιαθερμίας 25 gauge μιας χρήσης | | **ΤΕΜ: 24** | **ΤΕΜΑΧΙΟ** | **…….** | **…….** | **…….** | **…….** | **…….** | **…….** | **…….** |
| **ΣΥΝΟΛΟ ΔΑΠΑΝΗΣ** | | | | | | **………** |  | **………** |  |  |  |