ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ

ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΥΓΕΙΑΣ ΚΑΙ

ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΑΛΛΗΛΕΓΓΥΗΣ

ΓΕΝΙΚΟ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΑΘΗΝΩΝ

ΚΟΡΓΙΑΛΕΝΕΙΟ-ΜΠΕΝΑΚΕΙΟ Ε.Ε.Σ

ΜΙΚΡΟΒΙΟΛΟΓΙΚΟ ΤΜΗΜΑ

ΠΡΟΣ: ΤΜΗΜΑ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ

ΘΕΜΑ: Προδιαγραφές για αντιδραστήρια χημειοφωταύγειας με παροχή συνοδού εξοπλισμού (Αυτόματος αναλυτής).

Ο ιολογικός έλεγχος με τη μέτρηση αντισωμάτων στον ορό αίματος έχει βοηθήσει τα μέγιστα στην πρόληψη και τη θεραπεία κρίσιμων νοσημάτων για την υγεία του πληθυσμού της κοινότητας, των εγκύων, των ανοσοκατεσταλμένων και των ασθενών με ειδικές λοιμώξεις, όπως HIV και ηπατίτιδες, καθώς και σε περιπτώσεις μεταμόσχευσης οργάνων. Ο ιός EBV είναι ο αιτιολογικός παράγοντας της λοιμώδους μονοπυρήνωσης και έχει ενοχοποιηθεί για το λέμφωμα Burkitt, το καρκίνωμα του ρινοφάρυγγα και το X φυλοσύνδετο λεμφοϋπερπλαστικό σύνδρομο. Ο ιός CMV μπορεί να προκαλέσει συγγενείς λοιμώξεις και μεταγενετικές λοιμώξεις με συμπτώματα που ενδέχεται να είναι σοβαρά και περιλαμβάνουν σπληνομεγαλία, πνευμονία, μυοκαρδίτιδα, εγκεφαλίτιδα. Ο ιός HSV 1 και 2 αποτελεί δύο τύπους του ιού που προκαλούν λοιμώξεις στον άνθρωπο και περιλαμβάνουν από απλό φυσαλιδώδες εξάνθημα μέχρι και εγκεφαλίτιδα. Η τοξοπλάσμωση είναι μία ευρέως διαδεδομένη λοιμώδης νόσος που προκαλείται από ένα ενδοκυτταρικό πρωτόζωο-παράσιτο με ονομασία Toxoplasma gondii. Η τοξοπλάσμωση έχει γενικά καλοήθη εξέλιξη και είναι ιδιαίτερα ασυμπτωματική, μερικές φορές έχει ήπια συμπτώματα  (κεφαλαλγία και πονόλαιμος). Σε εξαιρετικές περιπτώσεις μπορεί να εμφανιστούν σοβαρές παθήσεις, όπως μυοκαρδιτιδα, ηπατίτιδα, πνευμονία, μηνιγγοεγκεφαλίτιδα. Εάν η λοίμωξη εμφανιστεί σε μία έγκυο γυναίκα μπορεί να αποτελέσει απειλή για το έμβρυο, πρόωρο τοκετό ή θνησιγέννεση. Η ιλαρά είναι μία οξεία ιογενής νόσος, που αποτελεί μία από τις πιο εύκολα μεταδιδόμενες νόσους. Ως εκ τούτου η αποτύπωση του ιολογικού προφίλ του ασθενούς είναι υψίστης σημασίας για τη διάγνωση και τη θεραπεία.

Οι εξετάσεις οι οποίες απαιτούνται ετησίως είναι:

EBV IgM : 500 εξετάσεις

VCA IgG : 500 εξετάσεις

CMV IgM : 500 εξετάσεις

CMV IgG : 500 εξετάσεις

HSV ½ IgM : 300 εξετάσεις

HSV ½ IgG : 300 εξετάσεις

TOXO IgM : 400 εξετάσεις

TOXO IgG : 400 εξετάσεις

Measles IgM : 200 εξετάσεις

Measles IgG : 200 εξετάσεις

Εκτιμώμενο Κόστος:  24.500 ευρώ+ΦΠΑ.

Τα αντιδραστήρια χημειοφωταύγειας να είναι συμβατά με αυτόματο αναλυτή (συνοδό εξοπλισμό) με τα κάτωθι χαρακτηριστικά:

- Να είναι Random access, batch mode και STAT function.

- Η μέθοδος που χρησιμοποιεί ο αναλυτής να παρέχει αξιοπιστία και ευαισθησία, κατά προτίμηση άμεση χημειοφωταύγεια.

- Να έχει δυνατότητα υποδοχής τουλάχιστον 110 δειγμάτων και να είναι συνεχούς φόρτωσης.

- Ο χώρος των αντιδραστηρίων να είναι ψυχόμενος.

- Να έχει δυνατότητα υποδοχής τουλάχιστον 15 διαφορετικών αντιδραστηρίων.

- Να χρησιμοποιεί όλους τους τύπους σωληναρίων.

- Να διαθέτει ανιχνευτή για τη στάθμη των υγρών και των αντιδραστηρίων.

- Η ταχύτητα του αναλυτή να είναι τουλάχιστον 140 test/ώρα .

- Η αναγνώριση των αντιδραστηρίων από τον αναλυτή να γίνεται με bar-code ή άλλη σύγχρονη μέθοδο

- Το αντιδραστήριο και τα αντίστοιχα διαλύματα των calibrators και των diluents να είναι στην ίδια συσκευασία.

- Να εκτελεί αυτόματη αραίωση στα εκτός ορίων δείγματα.

- Ο αναλυτής να συνοδεύεται από Η/Υ με οθόνη υψηλής ευκρίνειας για την επεξεργασία των δεδομένων.

- Να συνδέεται με εξωτερικό υπολογιστή.

- Να λειτουργεί στα 220 Volt.